МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе:

Скорость звука в воздухе

Выполнили:
Шапка Павел
Батырев Михаил
Пучкова Анастасия
Б03-103

Долгопрудный, 2021

# Введение
## Цель работы
Определить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе, при помощи расчетов и измерений скорости звука с использованием элементов программирования, графического пакета и компьютерного осциллографа.
# Теория
## Термины и определения
Скорость распространения малых возмущений в среде называется скоростью звука. Выражение для скорости звука не может быть получено из элементарных соображений и требует решения уравнений сохранения массы, импульса и энергии совместно с уравнением состояния среды, для которой делается расчет. Конечный вид уравнения, получаемого в приближении идеального газа:
%alpha^2 `=` {%gamma P } over {%rho} `=` {%gamma RT } over { %mu } ,	(1)
где %alpha - скорость звука, %gamma - показатель адиабаты, %mu - молекулярная масса, R - универсальная газовая постоянная 8.314 дж/град, T - температура.
Изменение давления, характерное для звуковых волн, составляет менее 0.01% хотя, обычно, оно оценивается в децибелах и определяется следующим образом:
L `=` 20lg{P } over {P_0} ,	(2)
где L - уровень звукового давления в децибелах , P - уровень звукового давления, P_0 - нулевой уровень, при изучение звуковых волн принимается равным порогу слышимости человека и равняется 2*10^{ -5 } Па
## Физическая система
Воздух удобно представить как смесь трех газов (по объему: азот - 78.1%, кислород - 21%, аргон - 0.9%) с добавками паров воды и углекислого газа. Количество паров воды при комнатных условиях близко к 1%, количество углекислого газа сильно зависит от конкретных условий, но, как правило, не превышает 1% по объему, а в стандартной атмосфере принимается равным 0.03%.
Поскольку в данной работе предлагается достаточно точное определение скорости звука, необходимо учитывать все перечисленные выше компоненты при расчете по формуле(1), считая N2-O2-Ar как один газ.
Показатель адиабаты для смеси газов рассчитывается следующим образом:
%gamma `=` {C_p } over {C_v } `=` {sum %mu_i C_{pi}x_i } over {sum %mu_i C_{vi} x_i }	(3)
При анализе свойств комнатного воздуха можно ограничиться учетом следующих компонент: смесь (N2, O2,Ar), H2О и CO2.
В таблице (1) приведены Ср и Сv, для этих газов:
	%mu , г	C_p	C_v
N2+O2+Ar	28,97	1,0036	0,7166
HO2	18,01	1,863	1,403
CO2	44,01	0,838	0,649

Смесь N2, O2,Ar в пропорции, соответствующей воздуху, можно учитывать как один газ, а H2О и CO2 прибавляются к этой смеси.
## Экспериментальная установка
Экспериментальная установка состоит из генератора волн давления, канала в котором распространяются волны, микрофонов и регистрирующей аппаратуры.
Генератор на основе динамика предназначен для генерирования акустических волн регулируемой интенсивности и работает в импульсном режиме при разряде конденсатора через него.
Интенсивность волны и её длительность регулируются напряжением на конденсаторе.
Преобразование волн давления в электрический сигнал осуществляется двумя микрофонами, расстояние между которыми 1158 мм.
Рисунок (1) Экспериментальная установка
# Программа и методика измерений
## Методика измерений
Подключаем землю осциллографа к земле микрофонов, соединяем. Подключаем первый и второй каналы микрофонов к соответствующим каналам осциллографа. Настраиваем уровни первого и второго сигнала, их временную развертку. Настраиваем уровень и задаем положение триггера. Убеждаемся, что осциллограф фиксирует форму сигнала по триггеру при хлопке в ладоши у первого конца трубки. Определим время между пиками давления при помощи курсора осциллографа.
## Программа эксперимента
- При помощи термогигрометра измерим температуру и относительную влажность.
- Измерим скорость звука в воздухе:
  - Хлопнем в ладоши у перового конца трубки
  - Зафиксируем форму сигнала
  - Выставим курсоры
  - Измерим время
  - Сохраним экран осциллографа в виде картинки
- Измерим скорость звука в воздухе, выдыхаемом из лёгких
  - Закроем первый конец трубки магнитом
  - Вставим в трубку одноразовый мундштук
  - Задержим дыхание на 30 - 60 секунд в меру своих возможностей
  - Выдохнем воздух из лёгких через трубку в трубу
  - Освободим первый конец трубки от магнита
  - Хлопнем в ладоши у первого конца трубки
  - Зафиксируем форму сигнала
  - Выставим курсоры
  - Измерим время
  - Сохраним экран осциллографа в виде картинки
# Обработка данных
## Методика обработка данных
Получим массовую долю воды в воздухе с помощью формулы Менделеева — Клапейрона и через относительной влажность.

p `=` %varphi p_{n}	(4)
p _{n} %varphi V `=` %inu RT
{m} over {V} `=` {p _{n} %varphi M} over {RT} `=` %omega _{H2O}	(5)

Из-за высокой плотности водяных паров, углекислый газ будет вытеснять только воздух. Его массовую долю можем найти по формуле:
%omega _{возд.} = 1 - %omega _{H2O} - %omega _{CO _{2} }	(6)
Из-за сложности формулы, получим аналитическую функцию с помощью функции «numpy.polyfit()». Создадим массив значений массовых долей %omega _{CO _{2} } от 0.00 до 0.05. Посчитаем для каждого промежуточного значения скорость звука. Построим график и увидим, что зависимость получается линейная. Зависимость скорости от концентрации углекислого газа выражается формулой:
a `approx` -106.224595 `cdot` x `+` 345.811658	(7)

## Методика нахождения концентрации углекислого газа
Концентрацию углекислого газа можно найти, решив уравнение (7). Имеем:
x `approx` {a - 345.811658} over {-106.224595}	(8)
# Код программы
## Скрипт эксперимента
import requests
ip = '' # Usually 192.168.212.X. Find X in oscilloscope settings
if (ip == ''):
   print('Setup ip-address of Tekronix oscilloscope')
   quit()
url = 'http://' + ip + '/Image.png’
r = requests.get(url, allow_redirects=True)
open('tektronix.png', 'wb').write(r.content)
Рисунок (2) Программа для сбора экспериментальных данных.
### Скрипт обработки данных
import numpy as np
import re
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
from textwrap import wrap
from collections import namedtuple
SoundDataset = namedtuple('SoundDatset', ['mu', 'Cp', 'Cv']) # создание словаря с табличными значениями
air = SoundDataset(28.97e-3, 1.0036, 0.7166)
water = SoundDataset(18.01e-3, 1.863, 1.403)
co2 = SoundDataset(44.01e-3, 0.838, 0.649)
R = 8.314
with open('conditions.txt', 'r') as f: # считывание измерений из файла
   text = f.readlines()
   humity = float(re.search(r'\d+\.\d+', text[0]).group(0)) / 100
   Pn = 3170
   temperature = float(re.search(r'\d+\.\d+', text[1]).group(0)) + 273
   xH2O = Pn * humity * water.mu / (R * temperature)
xCO2 = np.linspace(0, 5, 100) / 100 # массив с массовыми долями углекислого газа
xAir = 1 - xCO2 - xH2O # массив с массовыми долями воздуха
Cp = air.mu * air.Cp * xAir + water.mu * water.Cp * xH2O + co2.mu * co2.Cp * xCO2
Cv = air.mu * air.Cv * xAir + water.mu * water.Cv * xH2O + co2.mu * co2.Cv * xCO2
gamma = Cp / Cv # массив с показателями адиабаты
mu = air.mu * xAir + water.mu * xH2O + co2.mu * xCO2 # массив с показателями мю
s_speed = np.sqrt(gamma * R * temperature / mu) # массив со скоростями звука
# for x in xCO2_array:
#
# Cp = data['N2+O2+Ar'][0] * data['N2+O2+Ar'][1] * xAir + data['H2O'][0] * data['H2O'][1] * xH2O \
# + data['CO2'][0] * data['CO2'][1] * xCO2
# Cv = data['N2+O2+Ar'][0] * data['N2+O2+Ar'][2] * xAir + data['H2O'][0] * data['H2O'][2] * xH2O \
# + data['CO2'][0] * data['CO2'][2] * xCO2
# gamma = Cp / Cv
# Muy = data['N2+O2+Ar'][0] * xAir + data['H2O'][0] * xH2O + data['CO2'][0] * xCO2
# s_speed = math.sqrt(gamma * R * temperature / Muy)
# sound_speed.append(s_speed)
p = np.polyfit(xCO2, s_speed, 1)
print('Аналитическая формула рассчета скорости звука при заданных температуре и абсолютной влажности:\n'
     'a ≈ {:f} * x + {:f}'.format(p[0], p[1]))
delta_t_air = 3.35 * 10 ** (-3) # seconds
delta_t_breath = 3.38 * 10 ** (-3) # seconds
lenth = 1158 * 10 ** (-3) # meters
speed_air = lenth / delta_t_air # m/s
speed_breath = lenth / delta_t_breath # m/s
n_air = (speed_air - p[1]) / p[0] # концентрация углекислого газа для измеренного значения скорости воздуха
n_breath=(speed_breath - p[1]) / p[0] # концентрация углекислого газа для измеренного значения скорости углекислого газа
# Построение графика
fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 10), dpi=75)
plt.plot(xCO2 * 100, s_speed, color='b', marker='o', linestyle='-', linewidth=0.5, markersize=1.5)
plt.rcParams['font.size'] = '14'
title = 'Зависимость скорости звука от концентрации углекислого газа.'
ax.set_title("\n".join(wrap(title, 100)))
plt.xlabel('Концентрация CO$_2$, [%]', fontsize=14)
plt.ylabel('Скорость звука, [м/с]', fontsize=14)
ax.set_xlim(-0.2, 5.2)
ax.set_ylim(min(s_speed) - 0.5, max(s_speed) + 0.5)
ax.minorticks_on()
plt.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=14)
ax.xaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(1))
ax.xaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(0.2))
ax.yaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(1))
ax.yaxis.set_minor_locator(ticker.MultipleLocator(0.2))
ax.grid(which='minor', linewidth='0.5', linestyle='-', color='grey')
ax.grid(which='major', linewidth='1.25', linestyle='-', color='grey')
ax.scatter(n_air * 100, speed_air, color='red', marker='+', s=150, linewidth=2)
ax.scatter(n_breath * 100, speed_breath, color='green', marker='+', s=150, linewidths=2)
plt.legend(['Аналитическая зависимость', 'Значение в воздухе: {:.2f} [м/с], {:.2f} [%]'.format(speed_air, n_air * 100),
        'Значения в выдохе: {:.2f} [м/с], {:.2f} [%]'.format(speed_breath, n_breath * 100)], loc='upper right')
plt.savefig('soundspeed.svg')
plt.show()
Рисунок (3) Программа для обработки данных и построения графика.
# Эксперимент

Рисунок (4) Данные осциллографа для воздуха	Рисунок (5) Данные осциллографа для дыхания

## Экспериментальные точки на аналитическом графике

Рисунок (6) График зависимости скорости звука от концентрации CO2 (a(x))
# Итоги лабораторной работы
Теоретически мы получили аналитическую формулу зависимости скорости звука от концентрации углекислого газа (7). Измерив экспериментально скорости звука в различных средах (воздух и дыхание), мы убедились, что в более плотной среде звук распространяется медленнее. С помощью найденной формулы найдем концентрации углекислого газа для двух измеренных значений по формуле (8) и отметим эти точки на графике (6).